## Sheet1
安全生产标准化评审体系不符合项汇总表
单位：上饶市融源再生资源有限公司
序号 | 要素 | 不符合项描述 | 标准得分 | 实际得分 | 扣分 | 评审组
1. | 一 | 检查和监测不符合制度规定 | 4 | 2 | 2
2. |  | 无评估报告 | 3 | 0 | 3
3. | 二 | 未跟踪上次会议的落实情况 | 5 | 0 | 5
4. |  | 没有履行主要职责 | 5 | 3 | 2
5. |  | 被抽查人员对责任制不清楚 | 2 | 0 | 2
6. |  | 无评审记录 | 3 | 0 | 3
7. |  | 没有对安全生产责任制落实情况进行考核 | 2 | 1 | 1
8. |  | 无缴费相关资料 | 10 | 6 | 4
9. | 三 | 无安全生产投入使用台帐 | 6 | 0 | 6
10. |  | 未按计划实施 | 25 | 15 | 10
11. | 四 | 未分类汇总 | 2 | 1 | 1
12. |  | 清单中安全生产法律法规与其他要求不全 | 2 | 1 | 1
13. |  | 未及时融入 | 2 | 1 | 1
14. |  | 无培训考核记录 | 2 | 0 | 2
15. |  | 部分制度无执行记录 | 10 | 6 | 4
16. |  | 岗位操作规程内容不齐 | 12 | 6 | 6
17. |  | 未明确安全规章制度和操作规程权限 | 5 | 3 | 2
18. |  | 缺少环节记录资料 | 2 | 0 | 2
19. |  | 档案管理不规范 | 8 | 4 | 4
20. |  | 培训和考核记录等资料不全 | 4 | 2 | 2
21. | 五 | 未定期识别需求 | 4 | 2 | 2
22. |  | 未根据评估作出改进 | 6 | 3 | 3
23. |  | 未按规定对所有转岗和离岗者进行培训考核 | 15 | 10 | 5
24. |  | 缺少特种作业和特种设备作业人员档案资料 | 10 | 8 | 2
25. |  | 未对相关方进行安全教育 | 5 | 0 | 5
26. |  | 未开展企业安全文化建设 | 5 | 0 | 5
27. | 六 | 无监控及火警处理中心 | 3 | 0 | 3
28. |  | 未定期检查照度 | 4 | 2 | 2
29. |  | 部分消防栓未定期检查维护 | 4 | 0 | 4
30. |  | 时效炉顶部吊装平台缺少护栏 | 4 | 1 | 3
31. |  | 未定期检测 | 2 | 0 | 2
32. |  | 未设装置 | 3 | 0 | 3
33. |  | 未挂安全警示牌 | 2 | 1 | 1
34. |  | 裸露接线 | 4 | 0 | 4
35. |  | 安全阀和压力表未定期检验 | 6 | 2 | 4
36. |  | 未安装声光报警装置 | 5 | 4 | 1
37. |  | 未定期检查 | 4 | 2 | 2
38. |  | 未设置连锁保护装置 | 2 | 1 | 1
39. |  | 紧急停车装置无效 | 2 | 1 | 1
40. |  | 未定期检查 | 2 | 1 | 1
41. |  | 无检修、维修计划 | 5 | 0 | 5
42. |  | 无设备、设施的检修、维护、保养情况检查 | 2 | 0 | 2
43. |  | 行车无检查记录 | 10 | 0 | 10
44. |  | 无检测记录 | 2 | 1 | 1
45. |  | 不符合要求 | 2 | 0 | 2
46. |  | 未进行检查 | 3 | 2 | 1
47. |  | 设备管理制度操作性差 | 7 | 3 | 4
48. |  | 无设备验收记录 | 2 | 0 | 2
49. |  | 备用水源不能启动 | 4 | 0 | 4
50. |  | 未设置限重标识 | 5 | 3 | 2
51. |  | 未出具检测报告 | 4 | 0 | 4
52. | 七 | 部分风险控制措施未落实 | 10 | 6 | 4
53. |  | 定置管理不规范 | 4 | 2 | 2
54. |  | 无现场卫生工作标准 | 7 | 6 | 1
55. |  | 部分安全措施未落实 | 7 | 5 | 2
56. |  | 无检修、维修方案 | 5 | 3 | 2
57. |  | 设备检修时未设置警示标识 | 2 | 0 | 2
58. |  | 未及时恢复 | 2 | 1 | 1
59. |  | 气瓶无专人管理 | 5 | 2 | 3
60. |  | 无制度 | 2 | 2 | 0
61. |  | 未建立作业人员典型违章数据库和典型事故案例数据库 | 4 | 2 | 2
62. |  | 对部分不安全行为未严格按照相关制度进行处理 | 8 | 4 | 4
63. |  | 未开展安全例会 | 5 | 0 | 5
64. |  | 班组安全教育不到位 | 4 | 1 | 3
65. |  | 未建立岗位达标评定制度 | 3 | 0 | 3
66. |  | 无发放标准 | 5 | 0 | 5
67. |  | 警告标识牌不全 | 2 | 1 | 1
68. |  | 管道无流向标识 | 3 | 0 | 3
69. |  | 现场物料堆放杂乱 | 3 | 0 | 3
70. |  | 未将相关方安全绩效与续用挂钩 | 3 | 1 | 2
71. |  | 未建立劳务派遣工管理制度 | 2 | 0 | 2
72. |  | 未定期对相关方进行风险评估 | 2 | 0 | 2
73. |  | 未建立相关方安全绩效考评体系 | 2 | 0 | 2
74. |  | 变更中无风险识别或控制措施 | 3 | 0 | 3
75. |  | 无审批和验收报告 | 5 | 0 | 5
76. |  | 未备案 | 3 | 2 | 1
77. |  | 警告标识牌不全 | 2 | 1 | 1
78. | 八 | 隐患登记档案资料不全 | 4 | 2 | 2
79. |  | 方案内容缺项 | 6 | 2 | 4
80. |  | 未进行汇总总结 | 8 | 6 | 2
81. |  | 缺少环境类隐患排查 | 8 | 5 | 3
82. |  | 检查人签字不全 | 10 | 6 | 4
83. |  | 方案内容不全 | 20 | 14 | 6
84. |  | 未进行评估 | 6 | 4 | 2
85. |  | 未每月进行风险分析 | 8 | 6 | 2
86. |  | 无统计分析 | 4 | 0 | 4
87. | 九 | 评估不充分 | 10 | 8 | 2
88. |  | 档案资料不全 | 6 | 4 | 2
89. |  | 危险源监控技术措施和组织措施不全 | 20 | 10 | 10
90. |  | 部分警示标志污损或缺少 | 6 | 2 | 4
91. | 十 | 未进行员工健康检查 | 6 | 0 | 6
92. |  | 未定期检测 | 3 | 2 | 1
93. |  | 未书面告知 | 4 | 0 | 4
94. |  | 员工及相关方不清楚 | 2 | 0 | 2
95. |  | 缺少标志 | 2 | 0 | 2
96. |  | 未申报材料 | 2 | 0 | 2
97. |  | 缺少变更申请 | 3 | 1 | 2
98. | 十一 | 训练科目不全 | 2 | 1 | 1
99. |  | 高层管理人员未参加演练 | 4 | 2 | 2
100. |  | 应急物资不全 | 2 | 0 | 2
101 |  | 无评估 | 2 | 0 | 2
102. | 十二 | 统计分析不符合规定 | 3 | 2 | 1
103 |  | 未回顾 | 3 | 0 | 3
104. | 十三 | 部分人员对内容不清楚 | 2 | 0 | 2
105. |  | 部分评定结果未纳入年度考评 | 2 | 1 | 1
106 |  | 未制定计划措施 | 4 | 2 | 2
107. |  | 评定结果要明确的事项缺项 | 4 | 2 | 2