## Sheet1
安全生产标准化评审体系不符合项汇总表
单位：上饶上建同泰混凝土有限公司
序号 | 要素 | 不符合项描述 | 标准得分 | 实际得分 | 扣分 | 评审组
1. | 一 | 年度安全生产目标实施计划无针对性 | 4 | 2 | 2
2. |  | 检查和监测不符合制度规定 | 3 | 1 | 2
3. |  | 记录资料保存不齐全 | 3 | 2 | 1 |  | 5
4. | 二 | 部分整改项未完成 | 3 | 1 | 2
5. |  | 生产安全事故应急救援预案演练应完善 | 10 | 7 | 3
6. |  | 被抽查人员对责任制不清楚 | 2 | 1 | 1
7. |  | 评审、更新频次不符合制度规定 | 3 | 1 | 2 |  | 8
8. | 三 | 台账不完整齐全 | 12 | 6 | 6
9. |  | 未制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划 | 12 | 6 | 6 |  | 12
10. | 四 | 工作程序或结果不符合规定 | 4 | 2 | 2
11. |  | 安全生产法律法规与其他要求未培训考核 | 6 | 0 | 6
12. |  | 制度与安全生产法律法规与其他要求不符 | 8 | 2 | 6
13. |  | 制度内容不符合规定，与实际不符 | 8 | 4 | 4
14. |  | 内容没有基于特定风险分析、评估和控制 | 12 | 10 | 2
15. |  | 评估报告内容有待完善 | 12 | 6 | 6
16. |  | 档案管理不规范 | 10 | 6 | 4 |  | 30
17. | 五 | 未进行档案管理，档案资料不完整齐全 | 10 | 6 | 4
18. |  | 无培训计划 | 5 | 0 | 5
19. |  | 未进行进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训 | 12 | 8 | 4 |  | 13
20. | 六 | 无安全专篇 | 12 | 6 | 6
21. |  | 未进行照度测量 | 5 | 0 | 5
22. |  | 护栏不符合要求 | 4 | 2 | 2
23. |  | 未设火灾自动报警器 | 4 | 0 | 4
24. |  | 未进行介质名称和流向标识 | 3 | 0 | 3
25. |  | 无集中监视和显示的火警信号的 | 6 | 0 | 6
26. |  | 未严格履行变更程序 | 4 | 2 | 2
27. |  | 无检修计划 | 4 | 0 | 4
28. |  | 调试、更换记录不全 | 6 | 4 | 2
29. |  | 气瓶存放位置不符合要求 | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 10
30. |  | 无定期进行电缆线路的预防性实验记录 | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 4
31. |  | 接地装置编号、标识不明晰 | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 4
32. |  | 未定期检测绝缘电阻 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 2
33. |  | 检维修方案分析与控制措施无针对性 | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 4
34. |  | 检（维）修方案未包含作业危险分析和控制措施 | 6 | 4 | 2
35. |  | 废弃气瓶未处理 | 6 | 2 | 4 |  |  |  | 4
36. |  | 个别皮带轮无防护罩 | 16 | 8 | 8 |  |  |  | 2
37. |  | 无设备验收记录 | 6 | 4 | 2 |  |  |  | 3
38. |  | 资料保存不完整 | 4 | 0 | 4 |  | 66 |  | 10
39. | 七 | 隐患分析和控制无针对性 | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 10
40. |  | 作业许可证中的危害因素分析不到位 | 6 | 3 | 3 |  |  |  | 10
41. |  | 作业人员不清楚风险及控制措施 | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 4
42. |  | 工作票未有效保存 | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 10
43. |  | 修理设备未挂牌 | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 6
44. |  | 发放标准不符合有关规定 | 8 | 4 | 4 |  |  |  | 6
45. |  | 停电时各相未短路接地、加锁 | 6 | 4 | 2 |  |  |  | 4
46. |  | 未按规定设置标识 | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 4
47. |  | 设备检修未设定警示标识 | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 6
48. |  | 未将安全绩效与续用挂钩 | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 2
49. |  | 未对其进行安全绩效监测 | 12 | 6 | 6 |  |  |  | 2
50. |  | 未要求相关方在作业前进行危险有害因素辨识并采取有效措 | 6 | 3 | 3 |  |  |  | 4
51. |  | 无变更手续 | 6 | 0 | 6 |  | 74 | 64
52. | 八 | 隐患登记档案资料不全 | 4 | 2 | 2
53. |  | 方案内容缺项 | 6 | 2 | 4 |  |  |  | 4
54. |  | 未进行汇总总结 | 8 | 6 | 2 |  |  |  | 0
55. |  | 缺少环境类隐患排查 | 8 | 5 | 3 |  |  |  | 6
56. |  | 检查人签字不全 | 10 | 6 | 4 |  |  |  | 3
57. |  | 方案内容不全 | 20 | 14 | 6 |  |  |  | 8
58. |  | 未进行评估 | 6 | 4 | 2 |  |  |  | 6
59. |  | 未每月进行风险分析 | 8 | 6 | 2
60. |  | 无统计分析 | 4 | 0 | 4 |  | 29 |  | 6
61. | 九 | 评估不充分 | 10 | 8 | 2 |  |  |  | 0
62. |  | 档案资料不全 | 6 | 4 | 2 |  |  |  | 144
63. |  | 危险源监控技术措施和组织措施不全 | 20 | 10 | 10
64. |  | 部分警示标志污损或缺少 | 6 | 2 | 4 |  | 18
65. | 十 | 未进行员工健康检查 | 6 | 0 | 6
66. |  | 未定期检测 | 3 | 2 | 1
67. |  | 未书面告知 | 4 | 0 | 4
68. |  | 员工及相关方不清楚 | 2 | 0 | 2
69. |  | 缺少标志 | 2 | 0 | 2
70. |  | 未申报材料 | 2 | 0 | 2
71. |  | 缺少变更申请 | 3 | 1 | 2 |  | 19
72. | 十一 | 训练科目不全 | 2 | 1 | 1
73. |  | 高层管理人员未参加演练 | 4 | 2 | 2
74. |  | 应急物资不全 | 2 | 0 | 2
75. |  | 无评估 | 2 | 0 | 2 |  | 7
76. | 十二 | 统计分析不符合规定 | 3 | 2 | 1
77. |  | 未回顾 | 3 | 0 | 3 |  | 4
78. | 十三 | 部分人员对内容不清楚 | 2 | 0 | 2
79. |  | 部分评定结果未纳入年度考评 | 2 | 1 | 1
80. |  | 未制定计划措施 | 4 | 2 | 2
81. |  | 评定结果要明确的事项缺项 | 4 | 2 | 2 |  | 7