## Sheet1
安全生产标准化评审体系不符合项汇总表
单位：上饶市城投中大建筑工业有限公司
序号 | 要素 | 不符合项描述 | 标准得分 | 实际得分 | 扣分 | 评审组
1. | 一 | 年度安全生产目标实施计划无针对性 | 4 | 2 | 2
2. |  | 检查和监测不符合制度规定 | 3 | 1 | 2
3. |  | 未根据评估结果及时调整实施计划 | 3 | 0 | 3 |  | 7
4. | 二 | 部分整改项未完成 | 3 | 1 | 2
5. |  | 生产安全事故应急救援预案演练应完善 | 10 | 7 | 3
6. |  | 安全生产责任制有待完善 | 3 | 1 | 2
7. |  | 评审、更新频次不符合制度规定 | 3 | 1 | 2
8. | 三 | 无安全费用使用台账 | 12 | 4 | 8
9. |  | 未制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划 | 12 | 6 | 6
10. | 四 | 工作程序或结果不符合规定 | 4 | 2 | 2
11. |  | 安全生产法律法规与其他要求未培训考核 | 6 | 0 | 6
12. |  | 制度与安全生产法律法规与其他要求不符 | 8 | 2 | 6
13. |  | 制度内容不符合规定，与实际不符 | 8 | 4 | 4
14. |  | 操作规程不齐全 | 12 | 6 | 6
15. |  | 评估报告内容有待完善 | 12 | 6 | 6
16. |  | 未明确档案保存形式 | 4 | 2 | 2
17. |  | 档案管理不规范 | 10 | 4 | 6
18. | 五 | 未进行档案管理，档案资料不完整齐全 | 10 | 6 | 4
19. |  | 无培训计划 | 5 | 0 | 5
20. |  | 未进行进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训 | 12 | 4 | 8
21. | 六 | 未进行照度测量 | 5 | 0 | 5
22. |  | 一处楼梯无护栏 | 4 | 2 | 2
23. |  | 防护罩不符合要求 | 4 | 2 | 2
24. |  | 锅炉房压力表过期 | 6 | 4 | 2
25. |  | 未进行介质名称和流向标识 | 3 | 0 | 3
26. |  | 无集中监视和显示的火警信号的 | 6 | 0 | 6
27. |  | 未严格履行变更程序 | 4 | 2 | 2
28. |  | 资料不齐全 | 4 | 2 | 2
29. |  | 未有移动电器设备、电动工具等检测记录。 | 8 | 0 | 8
30. |  | 管理人员和作业人员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准 | 3 | 0 | 3
31. |  | 调试、更换记录不全 | 6 | 4 | 2
32. |  | 气瓶间距不符合要求 | 4 | 2 | 2
33. |  | 无定期进行电缆线路的预防性实验记录 | 4 | 0 | 4
34. |  | 接地装置编号、标识不明晰 | 4 | 2 | 2
35. |  | 未定期检测绝缘电阻 | 2 | 0 | 2
36. |  | 柴油临时库不符合要求 | 8 | 3 | 5
37. |  | 个别皮带轮无防护罩 | 16 | 8 | 8
38. |  | 检维修方案分析与控制措施无针对性 | 4 | 2 | 2
39. |  | 安全设备设施检（维）修记录档案不规范； | 6 | 2 | 4
40. |  | 内容操作性差 | 4 | 2 | 2
41. |  | 资料保存不完整 | 4 | 2 | 2
42. |  | 无设备验收记录 | 6 | 4 | 2
43. |  | 部分皮带轮无防护罩 | 4 | 3 | 1
44. | 七 | 隐患分析和控制无针对性 | 20 | 12 | 8
45. |  | 配电间无应急照明 | 4 | 0 | 4
46. |  | 高处作业、动力许可证未按作业许可证中的要求进行作业 | 6 | 3 | 3
47. |  | 作业人员不清楚风险及控制措施 | 20 | 12 | 8
48. |  | 工作票中危险分析和控制措施不全 | 20 | 12 | 8
49. |  | 修理设备未挂牌 | 20 | 12 | 8
50. |  | 发放标准不符合有关规定 | 8 | 4 | 4
51. |  | 停电时各相未短路接地、加锁 | 6 | 4 | 2
52. |  | 未按规定设置标识 | 4 | 2 | 2
53. |  | 设备检修未设定警示标识 | 4 | 2 | 2
54. |  | 无防护栏 | 4 | 2 | 2
55. |  | 无警示标识 | 4 | 2 | 2
56. |  | 未将安全绩效与续用挂钩 | 6 | 0 | 6
57. |  | 未定期进行风险评估 | 12 | 6 | 6
58. |  | 未要求相关方在作业前进行危险有害因素辨识并采取有效措 | 6 | 3 | 3
59. |  | 未挨靠协议 | 8 | 4 | 4
60. |  | 未经书面同意就变更 | 6 | 4 | 2
61. |  | 未对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制 | 6 | 4 | 2 |  | 76
62. | 八 | 隐患登记档案资料不全 | 4 | 2 | 2
63. |  | 方案内容缺项 | 6 | 4 | 2
64. |  | 缺少环境类隐患排查 | 8 | 5 | 3
65. |  | 检查人签字不全 | 10 | 6 | 4
66. |  | 方案内容不全 | 20 | 17 | 3
67. |  | 未进行汇总总结 | 8 | 4 | 4
68. |  | 无安全预警系统 | 8 | 0 | 8
69. |  | 无统计分析 | 4 | 0 | 4 |  | 30
70. | 九 | 评估不充分 | 10 | 6 | 4
71. |  | 档案资料不全 | 6 | 4 | 2
72. |  | 危险源监控技术措施和组织措施不全 | 20 | 14 | 6
73. |  | 部分警示标志污损或缺少 | 6 | 2 | 4 |  | 16
74. |  | 未进行员工健康检查 | 6 | 0 | 6
75. |  | 未定期检测 | 3 | 2 | 1
76. |  | 未书面告知 | 4 | 0 | 4
77. |  | 员工及相关方不清楚 | 2 | 0 | 2
78. |  | 缺少标志 | 2 | 0 | 2
79. |  | 未申报材料 | 2 | 0 | 2
80. |  | 缺少变更申请 | 3 | 1 | 2 |  | 19
81. | 十一 | 无训练计划和记录 | 2 | 0 | 2
82. |  | 未备案 | 2 | 0 | 2
83. |  | 应急物资不全 | 2 | 0 | 2
84. |  | 无维护记录 | 2 | 0 | 2
85. |  | 高层管理人员未参加演练 | 4 | 2 | 2
86. |  | 无评估 | 2 | 0 | 2 |  | 12
87. | 十二 | 未整理归档 | 3 | 1 | 2
88. |  | 未回顾 | 3 | 0 | 3
89. |  | 有关人员对原因和防范措施不清楚 | 3 | 0 | 3 |  | 8
90. | 十三 | 部分人员对内容不清楚 | 2 | 0 | 2
91. |  | 考核结果未兑现到人员 | 2 | 0 | 2
92. |  | 未制定计划措施 | 4 | 2 | 2
93. |  | 评定结果要明确的事项缺项 | 4 | 2 | 2 |  | 8