|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称及型号 | 数量 |
| 1 | 干粉灭火器4KGABC | 98 |
| 2 | 消防箱 | 42 |
| 3 | 室外消火栓 | 4 |
| 4 | 消防水带 | 70 |
| 5 | 水枪DN19 | 68 |
| 6 | 安全出口 | 6 |
| 7 | 疏散提示 | 2 |

**2021年消防清单**